试卷编号：1101

电工实操试题

考题名称：电工安全技术A

姓名：            准考证号码：                    考核日期：     年    月    日

考核时间定额：120分钟    开考时间：     时    分    交卷时间：      时     分

监考人：                  评卷人：                   总得分：

| 一、电气控制线路的连接（60分） 得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 评分标准 |  | 得分 | 扣分记录及备注 | 考评员 签字 |
| 1、选择和检查 元件（6分） |  | 未进行选择和检查元件者不得分 |  |  |  |  |
| 2、接线工艺 （21分） |  | 1、布线整齐美观,主回路按规定颜色得3分； 2、主回路横平竖直,弯成直角,得3分； 3、接线端子不超过2根导线得3分； 4、导线与端子接触良好得3分； 5、无导线绝缘皮压入端子得3分； 6、导线露铜不超过2mm得3分； 7、导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦型或反圈得3分。 |  |  |  |  |
| 3、线路检查 （5分） |  | 经考评员检查不能通电此项不得分 |  |  |  |  |
| 4、通电试车 （20分） |  | 1、第一次通电不成功扣10分 2、第二次通电不成功或放弃不得分 |  |  |  |  |
| 5、接地线（8分） |  | 电机,柜体,仪表外壳有一处不接地扣4分 |  |  |  |  |
| 二、触电急救 （25分） | 1、演示人工呼吸与胸外心脏挤压法同时进行的救护方法 （10分） |  | 每项操作5分 |  |  |  |
|  | 2、胸外心脏挤压法的操作 (15分) |  | 救护不成功不得分 |  |  |  |
| 三、灭火器材使用（15分） | ①不带电设备起火②带电设备起火（由考评员指定一种情况），如何进行灭火。（15分） |  | 1、宜选用的灭火器 ______________。 2、演示使用方法 |  |  |  |
| 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 |  |  |  |  |  |  |

注：考试时间到，所有考生停止操作，并且交卷离场，接完线的考生等候考评员通知试车（已通电两次者除外）。

试卷编号：1102

电工实操试题

考题名称：电工安全技术B

姓名：            准考证号码：                    考核日期：     年    月    日

考核时间定额：120分钟    开考时间：    时    分    交卷时间：     时     分

监考人：                  评卷人：                   总得分：

| 一、电气控制线路的连接（60分） 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分记录及备注 | 考评员 签字 |
| 1、选择和检查 元件（6分） |  | 未进行选择和检查元件者不得分 |  |  |  |  |  |
| 2、接线工艺 （21分） |  | 1、布线整齐美观,主回路按规定颜色得3分； 2、主回路横平竖直,弯成直角,得3分； 3、接线端子不超过2根导线得3分； 4、导线与端子接触良好得3分； 5、无导线绝缘皮压入端子得3分； 6、导线露铜不超过2mm得3分； 7、导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦型或反圈得3分。 |  |  |  |  |  |
| 3、线路检查 （5分） |  | 经考评员检查不能通电此项不得分 |  |  |  |  |  |
| 4、通电试车 （20分） |  | 1、第一次通电不成功扣10分 2、第二次通电不成功或放弃不得分 |  |  |  |  |  |
| 二、电气测量（通电成功后进行,8分） 测量负载的相电压（4分） 线电压（4分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、导线 连接 （25分） | 1、单股或多股导线的“一”字、“T”字连接（由考评员指定）；（15分） |  | A(15分)，B(10分)，C(5分)，D（0分） |  |  |  |  |
|  | 2、用电工胶布进行绝缘处理（10分） |  | A（10分），B(5分)，C（0分） |  |  |  |  |
| 四、移动 设备检查（15分） | 手电钻或电焊机使用前安全检查（由考评员指定）（15分） |  | 每错误一项扣5分 |  |  |  |  |
| 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、导线连接标准：连接方法正确，接触紧密，外表美观，露铜不超过2mm；

2、考试时间到，所有考生停止操作，并且交卷离场，接完线的考生等候考评员通知试车（已通电两次者除外）。

试卷编号：附1102

SB

KM

SB1

KM

U

N

V

W

V1

W1

KM

U1

W1

FU1

FU2

QF

试卷编号：1103

电工实操试题

考题名称：电工安全技术C

姓名：            准考证号码：                    考核日期：     年    月    日

考核时间定额：120分钟    开考时间：     时    分    交卷时间：      时     分

监考人：                  评卷人：                   总得分：

| 一、电气控制线路的连接（60分） 得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 评分标准 |  | 得分 | 扣分记录及备注 | 考评员 签字 |
| 1、选择和检查 元件（6分） |  | 未进行选择和检查元件者不得分 |  |  |  |  |
| 2、接线工艺 （21分） |  | 1、布线整齐美观,主回路按规定颜色得3分； 2、主回路横平竖直,弯成直角,得3分； 3、接线端子不超过2根导线得3分； 4、导线与端子接触良好得3分； 5、无导线绝缘皮压入端子得3分； 6、导线露铜不超过2mm得3分； 7、导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦型或反圈得3分。 |  |  |  |  |
| 3、线路检查 （5分） |  | 经考评员检查不能通电此项不得分 |  |  |  |  |
| 4、通电试车 （20分） |  | 1、第一次通电不成功扣10分 2、第二次通电不成功或放弃不得分 |  |  |  |  |
| 5、接地线（8分） |  | 电机,柜体,仪表外壳有一处不接地扣4分 |  |  |  |  |
| 二、测量绝缘电阻 （20分） | 检验兆欧表好坏（6分） |  | 每错误一项不得分 |  |  |  |
|  | 测量电机绕组间及绕组对地的绝缘电阻（14分） |  | 相间绝缘电阻7分 相对地绝缘电阻7分 |  |  |  |
| 三、停、送电操作 （20分） | 低压电源停电、送电操作 |  | 停电或送电顺序错误此项不得分 |  |  |  |
| 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 |  |  |  |  |  |  |

注：1、停、送电操作项目考核板由考点单位根据要求制作；

2、考试时间到，所有考生停止操作，并且交卷离场，接完线的考生等候考评员通知试车（已通电两次者除外）。

试卷编号：1104

电工实操试题

考题名称：电工安全技术D

姓名：            准考证号码：                    考核日期：     年    月    日

考核时间定额：120分钟    开考时间：     时    分    交卷时间：      时     分

监考人：                  评卷人：                   总得分：

| 一、电气控制线路的连接（60分） 得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 评分标准 |  | 得分 | 扣分记录及备注 | 考评员 签字 |
| 1、选择和检查 元件（6分） |  | 未进行选择和检查元件者不得分 |  |  |  |  |
| 2、接线工艺 （21分） |  | 1、布线整齐美观,主回路按规定颜色得3分； 2、主回路横平竖直,弯成直角,得3分； 3、接线端子不超过2根导线得3分； 4、导线与端子接触良好得3分； 5、无导线绝缘皮压入端子得3分； 6、导线露铜不超过2mm得3分； 7、导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦型或反圈得3分。 |  |  |  |  |
| 3、线路检查 （5分） |  | 经考评员检查不能通电此项不得分 |  |  |  |  |
| 4、通电试车 （20分） |  | 1、第一次通电不成功扣10分 2、第二次通电不成功或放弃不得分 |  |  |  |  |
| 5、接地线（8分） |  | 电机,柜体,仪表外壳有一处不接地扣4分 |  |  |  |  |
| 二、电气 测量（通电试车成功后进行，24分） | 电动机电压测量 （12分） |  | 电动机实际接法（2分）__________ 线电压（5分）________ 相电压（5分）________ |  |  |  |
|  | 电动机电流测量 （12分） |  | 线电流（4分） 相电流（4分） 零序电流（4分） |  |  |  |
| 三、照明线路故障检修（16分） | 在指定线路上进行线路故障检修操作 |  | 错或漏一个步骤不得分 |  |  |  |
| 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 |  |  |  |  |  |  |

注：1、线路故障检修操作项目考核板由考点单位根据要求制作；

2、考试时间到，所有考生停止操作，并且交卷离场，接完线的考生等候考评员通知试车（已通电两次者除外）。

试卷编号：1105

电工实操试题

考题名称：电工安全技术E

姓名：            准考证号码：                    考核日期：     年    月    日

考核时间定额：120分钟    开考时间：     时    分    交卷时间：      时     分

监考人：                  评卷人：                   总得分：

| 一、电气控制线路的连接（70分） 得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 评分标准 | 得分 | 扣分记录及备注 | 考评员签字 |
| 1、选择和检查元件（10分） | 未进行选择和检查元件者此项不得分 |  |  |  |
| 2、接线工艺（15分） | A（15分），B（10分），C（5分） 有一处未包绝缘此项不得分 |  |  |  |
| 3、线路检查（10分） | 经考评员检查不能通电此项不得分 |  |  |  |
| 4、通电试车（35分） | 1、第一次通电不成功扣20分 2、第二次通电不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 二、三相五线制系统模拟接线（30分） 得分 |  |  |  |  |
| L3 PE L1 L2 N M 3 ~ 三相四线漏电断路器 电动机 灯泡 单相插座 |  |  |  |  |
| 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 |  |  |  |  |

注：1、考试时间到，所有考生停止操作，并且交卷离场，接完线的考生等候考评员通知试车（已通电两次者除外）。

2、在实际操作中，电动机（M2）可以不接，但KM2应动作。

试卷编号：附1105

试卷编号：1106

电工实操试题

考题名称：电工安全技术F

姓名：            准考证号码：                    考核日期：     年    月    日

考核时间定额：120分钟    开考时间：     时    分    交卷时间：      时     分

监考人：                  评卷人：                   总得分：

| 一、电气控制线路的连接（70分） 得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 评分标准 | 得分 | 扣分记录及备注 | 考评员签字 |
| 1、选择和检查元件 （10分） | 未进行选择和检查元件者此项不得分 |  |  |  |
| 2、接线工艺（15分） | A（15分），B（10分），C（5分） 有一处未包绝缘此项不得分 |  |  |  |
| 3、线路检查（10分） | 经考评员检查不能通电此项不得分 |  |  |  |
| 4、通电试车（35分） | 1、第一次通电不成功扣20分 2、第二次通电不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 二、保护接地（20分） 得分 |  |  |  |  |
| 1、有功电度表外壳接地（5分） 2、无功电度表外壳接地（5分） |  |  |  |  |
| 3、电流互感器K2接地（5分） 4、电动机外壳接地（5分） |  |  |  |  |
| 三、回答问题（10分） |  |  |  |  |
| 某有功表（或无功表）经电流互感器接入，本月读数为 ，上月读数为 ,电流互感器变比 ，实际用电量为 。（其中表的类型、读数及电流互感器变比由考评员现场指定并填写） |  |  |  |  |
| 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 |  |  |  |  |

注：考试时间到，所有考生停止操作，并且交卷离场，接完线的考生等候考评员通知试车（考评员认为不能通电者不予通电）。

U1

K2

K1

U

V

W

N

PE

FU

V1

W1

TA1

TA2

TA3

L1

L2

K2

K2

L3

KW.h

M

3 ~

FR

KM

KM

KM

FR

U1

W1

SB

SB1

K1

K1

FU

FU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kvar.h

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

试卷编号：附1106

健康文档 放心下载 放心阅读