宏数据运算说明文档

1、概述：

宏指令与相关元件配合使用，可以实现元件无法实现的运算或逻辑等功能。样例工程中实现简单的加减乘除和逻辑与、异或运算。

2、人机界面、PLC及编程软件版本：

| 设备 | 名称及版本 |
| --- | --- |
| 人机界面 | Kinco MT4414TE |
| 组态软件 | Kinco HMIWare 2.2.0.0 (Build 131108) |
| PLC | / |
| 通讯协议 | / |

3、画面设置：

1）算术运算

a.创建宏：

单击“加入宏代码”图标，在弹出的建立宏窗口中，选择需要运行宏代码的HMI编号，软件默认文件名macro_0.c

b.定义变量：

在编辑宏代码前先定义变量。

在变量窗口中右击鼠标，在弹出的窗口中选择“增加变量”，输入编辑宏代码时将使用的变量名称，并选择数据类型、地址类型、地址及读写属性。

c.编写宏代码：

用已经定义好的变量名称，在宏代码编辑区域写入它们的算术运算关系。

d.运行宏代码：

选择定时器元件来实现“执行宏代码”功能。地址LW0选择数值输入元件，地址LW10、LW11、LW12、LW13选择数值显示元件。

2）逻辑运算

创建宏及定义变量步骤不再累述。

编写宏代码：

运行宏代码：

选择定时器的“执行宏代码”功能。地址LW5、LW6选择数值输入元件，地址LW15、LW16选择数值显示元件。

4、离线模拟效果：