项 目 选 单

目  录

- 概要与操作

- 窗口设定

- 地址

1. 概要与操作

概要

项目选单对象可以显示多样项目成一列表, 使用者可以藉此去检视并选择. 一旦使用者选择了某一项目, 相对应的项目数值将被写入到字符缓存器.

项目选单有两种显示模式: 清单和下拉式选单. 清单可以完整显示所有的项目, 并把目前所选择的项目标示出来. 然而, 下拉式选单只显示目前所选择之项目. 但是当使用者点选下拉式选单时, 系统则会列出所有完整项目(类似于清单的显示法).

此范例程序将介绍如何使用项目选单对象搭配系统保留地址LW9219-用户编号.

操作

使用者可在清单或是下拉式选单模式中选择使用者名称.

在数值输入对象中输入所需密码.

当密码输入正确时, 相对使用权限的对象即出现于窗口.

2. 窗口设定

- 首先, 使用者必须在系统参数设定 / 使用者密码 中设定用户可以操作的对象类别及密码.

- 完成相关密码设定后, 点选项目选单对象, 选择清单或是下拉式选单, 并设定状态数为6 (因为我们在此范例程序设定6个用户), 设定控制地址为LW9219-用户编号.

- 在项目选单 / 状态设定页面, 为每一个状态设定不同数值(1~6) 及标签(使用者名称). 此卷标将对应到LW9219-用户编号(1~6). 例如: 项目选单对象显示使用者1为 George, 使用者2为Mary...等等.

- 建立数值输入对象为密码输入的工具 (LW9220-密码).

- 建立位状态设定对象为使用者注销 (LB9050-使用者注销).

- 建立位状态指示灯为密码错误发生时指示.

- 建立6个位状态设定对象, 每一个对象指定不同的对象类别, 并选择 “当使用者无权操作此类别时隐藏此对象”, 我们设定 LB0为类别 A, LB1为类别 B...等等.

3. 地址

此范例程序所使用到的对象地址如下: 使用者可依实际使用状况更改地址及对象ID.

| 物件 | 地址 | 物件ID | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗口10 |  |  |  |  |
| 项目选单 | LW9219 | OL_0 | 用户编号 / 下拉式选单模式 |  |
|  | LW9219 | OL_1 | 用户编号 / 清单模式 |  |
| 数值输入 | LW9220 | NE_0 | 密码 |  |
| 位状态设定 | LB0 | SB_0 | 类别A |  |
|  | LB1 | SB_2 | 类别B |  |
|  | LB2 | SB_3 | 类别C |  |
|  | LB3 | SB_4 | 类别D |  |
|  | LB4 | SB_5 |  | 类别E |
|  | LB5 | SB_6 | 类别F |  |
|  | LB9050 | SB_1 | 使用者注销 |  |
| 位状态指示灯 | LB9060 | BL_0 | 密码错误指示 |  |