## Slide 1
一起学PLC，入门到精通
技成培训网
跟
用手机微信扫一扫即可关注我哦
微信公众号：jcpeixun

## Slide 2: 三菱软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
目录
一、三菱软件介绍…………………………………………………………3
1.1 三菱软件介绍………………………………………………………5
1.2 GX Developer软件 …………………………………………………8
1.3 GX Simulator仿真软件 ……………………………………………29
1.4 GX WORKS2软件…………………………………………………48
1.5 GT WORKS3触摸屏软件…………………………………………67

## Slide 3: 三菱软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
目录
二、西门子软件介绍………………………………………………………83
2.1 西门子软件介绍……………………………………………………84
2.2 西门子S7-200软件 …………………………………………………88
2.3 西门子S7-200 SMART软件 ………………………………………116
2.4 西门子S7-300软件…………………………………………………128
2.5 WinCC Flexible 2008触摸屏软件 …………………………………174
2.6 WinCC 6.2组态软件 ………………………………………………188
2.7 WinCC 7.0组态软件 ………………………………………………233

## Slide 4: 三菱软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
目录
三、欧姆龙软件介绍………………………………………………………255
3.1 欧姆龙软件介绍……………………………………………………256
3.2 CX Programmer 9.3软件 ……………………………………………257
3.3 CX ONE 4.3软件……………………………………………………263
四、其他软件………………………………………………………………288
4.1 组态王软件…………………………………………………………289

## Slide 5: 三菱软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
一、三菱软件介绍

## Slide 6: 三菱软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
三菱软件
三菱PLC编程软件
三菱触摸屏软件
GX Developer：不带仿真软件
GX WORKS2：自带仿真软件
三菱PLC仿真软件
GX Simulator 6-C：中文版-不支持3U仿真
GX Simulator 7：英文版-支持3U仿真
GT WORKS3：自带仿真软件
GX WORKS3：最新版软件
32位版本
64位版本
8.52版本
8.86版本

## Slide 7: 三菱软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
GX Developer8.86
GX WORKS2
GT WORKS3触摸屏软件

## Slide 8: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
1、先将软件的压缩文件复制到你的电脑本地磁盘D.E.F均可，然后双击进行解压，点击解压到。

## Slide 9: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
2、出现如下图所示，直接点击确定。

## Slide 10: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
3、解压完成会自动生成对应文件夹，点击进入之后，选择SW8D5C-GPPW-C这个文件夹。
1、先安装SW8D5C-GPPW-C\EnvMEL\SETUP.EXE
2、然后再安装SW8D5C-GPPW-C\SETUP.EXE
3、安装序列号:
570-986818410
804-999559933

## Slide 11: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 12: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 13: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
注意：如果双击setup之后，没有反应，且不会出现该图标，那么可以在360安全卫士里面体检修复一下，加速一下，清理下垃圾，在“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程，再重启下电脑。
如果操作了以上步骤还是没有反应，建议重装系统。

## Slide 14: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 15: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 16: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 17: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 18: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 19: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 20: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 21: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 22: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 23: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 24: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
注意：在安装过程中出现的监视专用GX Developer不要打钩，安装过程中出现的其他选项则可以打钩也可以不打钩。

## Slide 25: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 26: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 27: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
注意：假如win7 64位系统安装GX Developer软件在安装过程中出现提示不支持win7 64位系统，不用理会，直接点击确定即可，软件会自动完成安装。

## Slide 28: GX Developer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 29: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
现有常用的GX仿真软件：
GX Simulator 6-C
GX Simulator 7
GX Simulator6-C与GX Simulator 7的区别：
1、GX Simulator6-C是中文版，GX Simulator 7是英文版
2、GX Simulator6-C不支持FX3U的仿真，而GX Simulator 7
则支持。

## Slide 30: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
编程软件安装好之后再安装仿真软件，同样先解压，然后再双击进入解压出来的文件夹，再点击里面的setup.exe进行安装，直接一直点击下一步即可完成。

## Slide 31: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 32: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 33: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 34: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 35: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 36: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 37: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 38: GX Simulator仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 39: GX Developer软件图标
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
注意：安装完成软件不会自动出现在桌面的，可以在开始-所有程序-MELSOFT，找到GX Developer，再点击右键，发送到桌面快捷方式，这样桌面就会出现如下图所示的图标；而仿真软件没有单独的图标，是集成在编程软件里面的，软件里面的“梯形图逻辑测试启动”图标即是仿真。

## Slide 40: GX Developer软件图标
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 41: GX Developer软件界面
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 42: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
出错1、
常见的安装出错问题
解决方法：1、先卸载三菱编程软件及仿真软件
2、再删除注册表
3、重新安装软件

## Slide 43: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
1、点击“开始”按钮。。2、选择“运行”，再输入regedit，点击确定。
注册表的删除方法：

## Slide 44: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
3、下图是打开的注册列表编辑器界面。

## Slide 45: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
4、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号；
5、在打开的文件夹中找到SOFTWARE，点击前面的加号；
6、找到MITSUBISHI，并点击鼠标右键，将该文件夹删除。
7、如果删除了该文件夹还没用，那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE，再找到MITSUBISHI删除。

## Slide 46: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
出错2、
出错3、
常见的安装出错问题

## Slide 47: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
解决办法：
1、把软件压缩包直接放到根目录，如D盘、E盘；
2、再解压压缩包；
3、再把解压出来的文件夹的各层文件夹的名称改短一点；

## Slide 48: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
1、先将软件的压缩文件复制到你的电脑本地磁盘D.E.F均可，然后双击进行解压，点击解压到。

## Slide 49: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
2、出现如下图所示，直接点击确定。

## Slide 50: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
3、双击进入解压出来的文件夹，再点击里面的setup.exe进行安装，直接一直点击下一步即可完成。安装过程中还需要输入公司名等，随便输入即可，序列号跟GX Developer编程软件一样为：570-986818410。

## Slide 51: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 52: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 53: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 54: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 55: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 56: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 57: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 58: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 59: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 60: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 61: GX WOKR2软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
4、GX WORKS2软件安装好后，会自动在桌面生成图标，软件图标如下图所示。

## Slide 62: GX WOKR2软件界面
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 63: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
出错1、
常见的安装出错问题

## Slide 64: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
解决办法：
1、先卸载干净软件；
2、再删除注册表，方法同前面描述；
3、再重新安装软件，建议安装到另一个路径；
4、如果还是无法解决问题，建议重装系统。

## Slide 65: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
出错2、GX works2模拟仿真时提示无法与PLC通信的错误，代码为<ES:01808201>。
常见的安装出错问题

## Slide 66: 常见的安装出错问题
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
解决办法：
1、模拟仿真用的是标准TCP/IP通讯协议，如果无法启动模拟
仿真，可能TCP/IP被高优先级的软件所影响。
2、目前会影响GX WORKS2仿真无法使用的软件有迅雷，风
行，PPS、游戏软件，他们都有共同的问题——网络加速器。
3、软件卸载完了后，还留了一个隐藏的GAME VPN， 进
入网络连接里将那个连接删了。
4、如果无法解决问题，建议重装系统。

## Slide 67: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
1、先将软件的压缩文件复制到你的电脑本地磁盘D.E.F均可，然后双击进行解压，点击解压到。

## Slide 68: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
1、出现如下图所示，直接点击确定。

## Slide 69: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
3、双击进入解压出来的文件夹，再点击里面的setup.exe进行安装，直接一直点击下一步即可完成。安装过程中还需要输入公司名等，随便输入即可，序列号跟GX Developer编程软件一样为：570-986818410。

## Slide 70: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 71: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 72: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 73: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 74: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 75: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 76: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 77: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 78: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 79: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 80: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 81: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 82: GT WOKR3触摸屏软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
4、GX WORKS2软件安装好后，软件图标如下图所示。GT Designer3是触摸屏画面编辑软件，GT Simulator3是触摸屏仿真软件。

## Slide 83: GT WOKR3触摸屏软件界面
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 84: 西门子软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
二、西门子软件介绍

## Slide 85: 西门子软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
西门子软件
西门子S7-200PLC
西门子触摸屏软件
STEP 7 MicroWIN SP9标准版
STEP 7 MicroWIN SP9直接安装版（支持64位系统）
西门子S7-300PLC
STEP 7 V5.5CH 编程软件
S7-PLCSIM V5.4 仿真软件
WinCC Flexible 2008
S7-200仿真软件、S7-200模拟器(非官方）
西门子组态软件
WinCC 6.2
WinCC 7.0
S7-200 SMART PLC
STEP 7 Microwin SMART

## Slide 86: 西门子软件介绍
STEP 7 MicroWIN SP9标准版
STEP 7 MicroWIN SP9直接安装版
S7-200仿真软件、S7-200模拟器
STEP 7 V5.5CH 编程软件
S7-PLCSIM V5.4 仿真软件
STEP 7 Microwin SMART

## Slide 87: 西门子软件介绍
WinCC Flexible 2008触摸屏软件
WinCC 6.2组态软件
WinCC 7.0组态软件

## Slide 88: STEP7 MicroWIN 软件
现今较常用软件版本有：STEP 7-Micro/WIN SP6，STEP 7-Micro/WIN SP9普通版，不支持win7 64位；
STEP 7-Micro/WIN SP9直接安装版，该版本可以支持WIN7 64位系统。
STEP 7-Micro/WIN SP9直接安装版
下载链接地址如下：
http://bbs.jcpeixun.com/thread-47026-1-1.html

## Slide 89: STEP7 MicroWIN 软件
普通版安装步骤
1. 先安装Microwin直接安装补丁
双击Microwin直接安装补丁，出现是否确认将补丁中的信息添加进注册表，点击是就可以了，待提示补丁信息成功输入注册表，再点击确定。
2. 再点击setup.exe进行安装
安装过程中只需要一直点击下一步即可完成安装。

## Slide 90: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 91: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 92: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 93: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 94: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 95: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 96: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 97: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 98: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 99: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 100: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 101: STEP7 MicroWIN 软件
直接安装版安装步骤
1. 直接点击setup.exe进行安装
安装过程中只需要一直点击下一步即可完成安装。

## Slide 102: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 103: STEP7 MicroWIN 软件
软件图标
上载S7-200数据归档的软件
编程软件
安装完成后，桌面上会出现如下三个图标：
设计TD200C和TD400C文本屏的软件

## Slide 104: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 105: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 106: STEP7 MicroWIN 软件界面

## Slide 107: STEP7 MicroWIN 软件
STEP 7-Micro/WIN 的安装过程因为意外中止，造成不能卸载，也不能再次安装，这种情况应该如何处理？
软件安装错误处理

## Slide 108: STEP7 MicroWIN 软件
可按如下步骤处理：
1、先删除C盘安装文件夹
2、点击“开始”-“运行”，输入 regedit，点击确认打开注册表编辑器
3、打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall
4、选中Uninstall，通过菜单命令“编辑” > “查找...”，打开查找对话框
5、输入查找项 STEP 7-Micro/WIN，点击“查找 ”按钮开始搜索
6、找到相应的注册表项并删除相关的键值

## Slide 109: STEP7 MicroWIN 软件
如果打开“开始”，没有看到“运行”，可以同时按一下WINDOWS+R键。

## Slide 110: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 111: STEP7 MicroWIN 软件
1、
2、
5、
3、
4、

## Slide 112: STEP7 MicroWIN 软件

## Slide 113: STEP7 MicroWIN 仿真软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
非官方S7-200仿真软件
1、S7-200仿真软件
“单机版”仿真软件，不支持模拟量，通信功能，界面跟实际PLC是基本相同的。

## Slide 114: STEP7 MicroWIN 仿真软件
非官方S7-200模拟器
2、S7-200模拟器
支持模拟量的仿真，具有完整的串口通信功能，目前支持PPI、MODBUS RTU和USS三种固定协议，可以做主站和从站，还支持自由口编程通信方式。

## Slide 115: STEP7 MicroWIN 仿真软件
1、S7-200仿真软件下载链接地址：
http://bbs.jcpeixun.com/thread-45088-1-1.html
2、S7-200模拟器下载链接地址：
http://bbs.jcpeixun.com/thread-45354-1-1.html

## Slide 116: MicroWIN SMART软件
现今较常用软件版本有：STEP 7-MicroWIN SMART V2.0，STEP 7-MicroWIN SMART V2.1，STEP 7-MicroWIN SMART V2.1是最新版的软件版本，多增加有一些V2.0版本没有的模块。
STEP 7-MicroWIN SMART V2.1
下载链接地址如下：
http://bbs.jcpeixun.com/thread-58336-1-1.html

## Slide 117: MicroWIN SMART软件

## Slide 118: MicroWIN SMART软件

## Slide 119: MicroWIN SMART软件

## Slide 120: MicroWIN SMART软件

## Slide 121: MicroWIN SMART软件

## Slide 122: MicroWIN SMART软件

## Slide 123: MicroWIN SMART软件

## Slide 124: MicroWIN SMART软件

## Slide 125: MicroWIN SMART软件

## Slide 126: MicroWIN SMART软件
MicroWIN SMART与STEP7 MicroWIN不同的是，安装出来只有一个图标，而非三个图标。
软件图标

## Slide 127: MicroWIN SMART软件界面

## Slide 128: 西门子S7-300软件
安装西门子300编程软件常见的几种错误提示：
1、

## Slide 129: 西门子S7-300软件
安装西门子300编程软件常见的几种错误提示：
2、

## Slide 130: 西门子S7-300软件
安装时出现未找到SSF文件解决办法：
软件安装包的路径不能出现中文字符，可以改成全英文或英文+数字形式；

## Slide 131: 西门子S7-300软件
安装时提示重启电脑的解决办法：
安装Step7软件的时候，不停地提示重新启动电脑，而重启电脑无效时，必须删除注册表项才能继续。

## Slide 132: 西门子S7-300软件

## Slide 133: 西门子S7-300软件
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager下的PendingFileRenameOperations项删除即可。

## Slide 134: 西门子S7-300软件
安装西门子S7-300编程软件时，要先安装STEP 7 V5.5 CH软件，再安装S7- PLCSIM 仿真软件。

## Slide 135: 西门子S7-300软件
1、选择安装Step7软件安装程序的语言，需要注意这里选择的并非Step7软件安装后的语言，而仅仅是安装过程中的语言。

## Slide 136: 西门子S7-300软件
2、接受软件许可证以及开放源代码许可证协议。

## Slide 137: 西门子S7-300软件
3、选择需要安装的产品。根据安装文件是标准版或专业版，其选项会有所不同。

## Slide 138: 西门子S7-300软件
4、接受系统防火墙的更改。

## Slide 139: 西门子S7-300软件
5、开始安装所选择的软件。

## Slide 140: 西门子S7-300软件
6、选择Step7软件的选项。

## Slide 141: 西门子S7-300软件
7、同意Step7说明文件。

## Slide 142: 西门子S7-300软件
8、输入用户信息。

## Slide 143: 西门子S7-300软件
9、选择Step7软件安装方式。

## Slide 144: 西门子S7-300软件
10、选择Step7软件工作语言。对于中文的Step7软件，英语为必选。

## Slide 145: 西门子S7-300软件
11、选择Step7软件的安装路径及安装内容。

## Slide 146: 西门子S7-300软件
12、选择是否安装完成后传送授权。此处选择“否”即可。

## Slide 147: 西门子S7-300软件
13、点击“安装”按钮，开始安装Step7软件。

## Slide 148: 西门子S7-300软件
10、安装完成最后，需要选择存储卡读卡器参数。如果没有购买西门子读卡器，可以不必选择。或者以后通过控制面板选择。同时，由于语言设定等问题，对话框可能出现“？？”等字样，按照微软标准排列，左侧第一个按钮是“确定”按钮，单击即可。

## Slide 149: 西门子S7-300软件
15、选择所需要的编程接口，然后单击“安装”按钮，将编程设备安装到系统中即可。此操作也可以在以后通过控制面板中“设置PG/PC接口”重新调用。

## Slide 150: 西门子S7-300软件
16、安装完成后，选择“是，立即重启系统”，然后单击“完成”按钮，系统自动重新启动。如下图所示。

## Slide 151: 西门子S7-300软件
STEP 7 V5.5CH安装完成后，将在桌面生成三个图标：
软件图标
许可证管理器
编程软件
端口配置工具

## Slide 152: 西门子S7-300软件
STEP 7 V5.5CH编程软件安装完成后，即可安装S7-PLCSIM仿真软件。

## Slide 153: 西门子S7-300软件

## Slide 154: 西门子S7-300软件

## Slide 155: 西门子S7-300软件

## Slide 156: 西门子S7-300软件

## Slide 157: 西门子S7-300软件
安装过程中如果出现该错误，需要删除注册表，方法与前面一致。

## Slide 158: 西门子S7-300软件

## Slide 159: 西门子S7-300软件

## Slide 160: 西门子S7-300软件

## Slide 161: 西门子S7-300软件

## Slide 162: 西门子S7-300软件

## Slide 163: 西门子S7-300软件
STEP 7 V5.5CH编程软件与S7-PLCSIM仿真软件都安装完成之后，要进行授权，否则软件只能使用15天。

## Slide 164: 西门子S7-300软件

## Slide 165: 西门子S7-300软件界面

## Slide 166: 西门子S7-300软件
注意：在打开STEP 7时，出现的对话框提示"未发现有效的许可证密钥"。点击"确定"按钮，出现的对话框提示"STEP 7发现自动许可证管理器存在问题。正在关闭应用程序，请重新安装自动许可证管理器"。出现这种问题该怎么解决？

## Slide 167: 西门子S7-300软件
解决方法：
1、打开计算机的控制面板，双击"管理工具"，再双击"服务"，打开"服务"对话框。

## Slide 168: 西门子S7-300软件

## Slide 169: 西门子S7-300软件

## Slide 170: 西门子S7-300软件

## Slide 171: 西门子S7-300软件
解决方法：
2、点击"启动"按钮，启动"Automation License Manager Server"，其状态变为"已启动"。最后点击"确定"按钮。

## Slide 172: 西门子S7-300软件
解决方法：
3、双击"Automation License Manager Server"，打开它的属性对话框。用"启动类型"选择框，将启动类型由"手动"改为"自动"。点击"启动"按钮，启动"Automation License Manager Server"。

## Slide 173: 西门子S7-300软件
下图是修改后的"服务"对话框，这样就可以打开使用编程软件了。

## Slide 174: WinCC Flexible 2008软件
安装WinCC Flexible 2008触摸屏软件时，注意跟安装300编程软件一样，软件安装包的路径不能出现中文，如果提示重启电脑，就要删除注册表，删除的方法跟300软件注册表删除方法一样。
工控软件光盘里的WinCC Flexible 2008触摸屏软件版本不支持SMART LINE系列触摸屏，如果是SMART LINE系列触摸屏，需要下载西门子官网的新版软件。WinCC Flexible 2008 SP4下载链接如下：
http://www.ad.siemens.com.cn/smartline/download_bc1.aspx

## Slide 175: WinCC Flexible 2008软件
安装时提示重启电脑的解决办法：
安装WinCC Flexible 2008软件的时候，不停地提示重新启动电脑，而重启电脑无效时，必须删除注册表项才能继续。

## Slide 176: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 177: WinCC Flexible 2008软件
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager下的PendingFileRenameOperations项删除即可。

## Slide 178: WinCC Flexible 2008软件
1. 直接点击setup.exe进行安装
安装过程中只需要一直点击下一步即可完成安装。

## Slide 179: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 180: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 181: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 182: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 183: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 184: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 185: WinCC Flexible 2008软件

## Slide 186: WinCC Flexible 2008软件界面

## Slide 187: WinCC组态软件
WinCC组态软件现常用版本有WinCC6.2和WinCC7.0，WinCC6.2只适合安装在XP SP2系统，而WinCC7.0则可以安装在WIN7系统。
WinCC 6.2下载链接如下：
http://bbs.jcpeixun.com/thread-58755-1-1.html
WinCC 7.0下载链接如下：
http://bbs.jcpeixun.com/thread-45316-1-1.html

## Slide 188: WinCC 6.2组态软件
WinCC6.2软件安装步骤：
1、安装 SQL Server 2005
2、安装微软补丁
3、添加消息队列服务
4、安装 WinCC V6.2
5、授权
控制面板→添加或删除程序→添加/删除 Windows 组件

## Slide 189: WinCC 6.2组态软件
1、安装 SQL
2005。打开 SQL 2005 的安装目录，双击setup.exe 进行安装。

## Slide 190: WinCC 6.2组态软件

## Slide 191: WinCC 6.2组态软件

## Slide 192: WinCC 6.2组态软件

## Slide 193: WinCC 6.2组态软件

## Slide 194: WinCC 6.2组态软件

## Slide 195: WinCC 6.2组态软件

## Slide 196: WinCC 6.2组态软件

## Slide 197: WinCC 6.2组态软件

## Slide 198: WinCC 6.2组态软件

## Slide 199: WinCC 6.2组态软件
2、安装微软补丁，此补丁应安装到 Windows XP SP2 系统中。打开微软补丁安装目录，安装 WindowsXP-KB319740-v5-x86-CHS.exe 补丁。

## Slide 200: WinCC 6.2组态软件
3、再安装 WindowsXP-KB889673-x86-CHS.exe 补丁。
方法与安装 KB319740 相同，
安装成功后重启电脑。

## Slide 201: WinCC 6.2组态软件
4、添加消息队列服务。打开控制面板→添加或删除程序

## Slide 202: WinCC 6.2组态软件
点击“添加/删除 Windows 组件”。

## Slide 203: WinCC 6.2组态软件
勾选“消息队列”

## Slide 204: WinCC 6.2组态软件
正在安装，安装完成重启电脑

## Slide 205: WinCC 6.2组态软件
5、安装 WinCC V6.2
准备安装：
打开 WinCC V6.2 ASIA 安装目录，双击“Setup.exe”进行安装。

## Slide 206: WinCC 6.2组态软件

## Slide 207: WinCC 6.2组态软件
安装“MS 安全补丁”，点击“是”

## Slide 208: WinCC 6.2组态软件
6、安装 WinCC V6.2
正式安装：
重复“准备安装”中的第一步、第二步，到如图 所示，点击“下一 步”。

## Slide 209: WinCC 6.2组态软件
确认许可，点击“是”

## Slide 210: WinCC 6.2组态软件
输入姓名、公司、序列号，姓名：Dell，公司：Dell，序列号：0123456789

## Slide 211: WinCC 6.2组态软件
选择软件的安装路径，此处使用缺省路径，点击“下一步”

## Slide 212: WinCC 6.2组态软件
选择语言，使用缺省设置，点击“下一步”

## Slide 213: WinCC 6.2组态软件
选择安装类型，点击“自定义安装”

## Slide 214: WinCC 6.2组态软件
选择组件，勾选左侧的“选项”，点击“下一步”

## Slide 215: WinCC 6.2组态软件
选择组件，勾选左侧的“选项”，点击“下一步”

## Slide 216: WinCC 6.2组态软件
选择授权方式方式，选择“否，稍后执行授权”，点击“下一步”

## Slide 217: WinCC 6.2组态软件

## Slide 218: WinCC 6.2组态软件

## Slide 219: WinCC 6.2组态软件
SIMATIC 安全控制，点击“应用”

## Slide 220: WinCC 6.2组态软件
下面的状态窗口出现“设置已成功执行”时，点击“保存”，并“保存”到缺省路径，点击“退出”。

## Slide 221: WinCC 6.2组态软件

## Slide 222: WinCC 6.2组态软件

## Slide 223: WinCC 6.2组态软件
7、授权。打开西门子授权工具保存目录，双击打开授权工具进行授权。

## Slide 224: WinCC 6.2组态软件
选择“Required Keys”，选择左上角的盘符选择下来菜单，选择 C 盘，勾选 右侧的“WinCC User Archives”和“WinCC-V6 RC 64K PTg 512 Atg”，点击中上 部的“Install Long”。

## Slide 225: WinCC 6.2组态软件
点击后，授权项变为蓝色，关闭授权工具。

## Slide 226: WinCC 6.2组态软件
双击桌面上的“Automation License Manager”快捷方式图标

## Slide 227: WinCC 6.2组态软件
点击“My Computer”的 C 盘，检查 License Key 中是否已存在“WinCC User Archives”和“WinCC RC(65536)”两个授权文件，如果已存在，则 WinCC 已授 权成功。

## Slide 228: WinCC 6.2组态软件
注意：关于 Windows XP SP3 版本安装 WinCC 不能安装KB319740 的问题解决方法。
1、开始 → 运行 → 输入 regedit

## Slide 229: WinCC 6.2组态软件
2、打开注册表编辑器后，打开目录
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

## Slide 230: WinCC 6.2组态软件
在Windows 可以看到 CSDVerison 的键值为“0x00000300(768)”，即十六进制的 300(十进制 的 768)

## Slide 231: WinCC 6.2组态软件
双击 CSDVerison，把 300 改成为 200

## Slide 232: WinCC 6.2组态软件
更改后，该键值变为“0x00000200(512)”

## Slide 233: WinCC 7.0组态软件
WinCC7.0软件安装步骤：
1、添加消息队列服务
2、安装SQL Server 2005软件（WinCC光盘自带）
3、安装Simatic NET软件
4、安装 WinCC V7.0
5、授权
控制面板→添加或删除程序→添加/删除 Windows 组件

## Slide 234: WinCC 7.0组态软件
1、在“开始→控制面板→添加/删除程序→添加/删除windows组件”，就会弹出“Windows组件向导”对话框了，在“消息队列”前的选项中打“∨”后，点击“下一步”按钮，就要进行消息队列的安装。
注意:消息队列的安装不需要操作系统光盘；不同操作系统的消息队列的摆放位置不同,但是都是放在“ 添加/删除windows组件”内。

## Slide 235: WinCC 7.0组态软件
2、安装SIMATIC Wincc V7.0软件，安装此软件大概需要花四十多分钟，在此界面中点击“安装程序语言：简体中文（K）”选项.再点击“下一步”按钮。

## Slide 236: WinCC 7.0组态软件

## Slide 237: WinCC 7.0组态软件

## Slide 238: WinCC 7.0组态软件

## Slide 239: WinCC 7.0组态软件

## Slide 240: WinCC 7.0组态软件

## Slide 241: WinCC 7.0组态软件

## Slide 242: WinCC 7.0组态软件
注意：Web Navigator是系统在服务器中web功能的实现(需安装IIS组件)。Data Monitor是工厂智能中用于数据显示和分析的一个组件。Connectivity Pack是连通性软件包。如有需要，可选择安装。

## Slide 243: WinCC 7.0组态软件

## Slide 244: WinCC 7.0组态软件

## Slide 245: WinCC 7.0组态软件

## Slide 246: WinCC 7.0组态软件
在WinCC V7.0安装软件中Microsoft SQL Server 2005 是软件自带，在软件安装过程中会自动安装

## Slide 247: WinCC 7.0组态软件

## Slide 248: WinCC 7.0组态软件

## Slide 249: WinCC 7.0组态软件

## Slide 250: WinCC 7.0组态软件
3、软件破解授权
第一步 破解USB硬狗
参考关于WINCC7.0SP2亚洲版本USB硬狗解决方案对WINCC7.0SP3亚洲版也作了同样改动，直接把 X：\（安装目录）\Siemens\winCC\BIN文件夹中的
CCExploreRedCodiChs.lng
CCExpMsgChs.lng
CCExpMsgCht.lng
CCExpMsgJpn.lng
CCExpMsgKor.lng
CCProjectMgrChs.lng
CCProjectMgrcht.lng
等7个文件都剪切出来保存好，记得备份 以防不测。

## Slide 251: WinCC 7.0组态软件
然后把WINCC_V7.0SP3英文版中的7个*.lng文件直接拷贝过来。
CCExploreRedCodiDeu.lng
CCExpMsgDeu.lng
CCExpMsgEnu.lng
CCExpMsgesp.lng
CCExpMsgfra.lng
CCExpMsgita.lng
CCProjectMgrDeu.lng
然后就可以像英文版本一样也使用软授权了。

## Slide 252: WinCC 7.0组态软件
第二步 授权
运行Simatic_EKB_Install_2012_03_08这个授权软件，在All keys中找到 /1002/A9WRC770/SIFLA9WRC70700/...这条，在前面框框里打钩，点Install Long金钥匙。这样就显示：已授权！

## Slide 253: WinCC 7.0组态软件

## Slide 254: WinCC 7.0组态软件
注意:不能在菜单中将WICC的语言改成英文，否则就变不回中文界面了，只有再将语言文件替换成亚洲版才能变成中文版。
这个文件夹的文件是我这边安装调试wincc的时候在我电脑目录（C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin）找到的文件，还不止7个，只要找到上面的7个文件即可。有的文件的英文字母在他们的电脑是小写的，比如CCExpMsgChs.lng 是CCExpMsgchs.lng

## Slide 255: 欧姆龙软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
三、欧姆龙软件介绍

## Slide 256: CX Programmer软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
欧姆龙软件
CX Programmer 9.3绿色版软件（不支持WIN7系统）
CX ONE 4.3软件（支持WIN7系统）

## Slide 257: CX Programmer 9.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
欧姆龙CX Programmer 9.3绿色版软件的安装，解压出来只有一个光盘图标，双击安装即可完成。在安装过程中，会弹出一个进度条，然后会弹出有四个英文选项的对话框，选择最后一个就可以了。

## Slide 258: CX Programmer 9.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 259: CX Programmer 9.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
欧姆龙CX Programmer 9.3绿色版软件安装注意事项：
1、目前9.3绿色版的欧姆龙编程软件，是无法兼容WIN7系统的，WIN7系统千万不要去点击安装，不然就会出现下图错误。然后电脑在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 260: CX Programmer 9.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 261: CX Programmer 9.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
欧姆龙CX Programmer 9.3绿色版软件安装注意事项：
2、CX Programmer 9.3绿色安装版软件，这个版本的软件安装成功之后，桌面上是没有图标的，想要找欧姆龙编程软件图标，要打开“开始”-“所有程序”-“OMRON”-“CX ONE”- “CX Programmer”找到并发送桌面快捷方式。

## Slide 262: CX Programmer 9.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 263: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
CX ONE 4.3软件安装步骤:
1、将软件的压缩文件复制到你的电脑本地磁盘D.E.F均可，先选中该软件包然后点右键击进行解压，点击解压到。

## Slide 264: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
2、解压完成会自动生成对应文件夹，点击进入之后，选择utility这个文件夹（这步是对前面已经安装过欧姆龙软件的情况）。

## Slide 265: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 266: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 267: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 268: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 269: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 270: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 271: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 272: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 273: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
3、在完成卸载后，接下来就是开始安装欧姆龙软件了。在安装欧姆龙软件过程中要注意：在卸载原有的软件后电脑关机重启；安装生存的欧姆龙文件夹要用英文命名并将安装路径改为D，E，F其中一个磁盘；安装欧姆龙软件9.5版本的序列号 1600-0201-1347-5300。

## Slide 274: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 275: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 276: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 277: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 278: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 279: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 280: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 281: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 282: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 283: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 284: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 285: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 286: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 287: CX ONE 4.3软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 288: 其他软件介绍
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
四、其他软件介绍

## Slide 289: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。
组态王软件的安装步骤：
把软件压缩包进行解压，解压生成文件夹后，就可以直接去点击文件夹里面的光盘图标进行安装。软件界面中有三个选项，安装组态王程序，安装组态王驱动程序和安装组态王加密驱动程序。只需要点击安装组态王程序进行安装，软件会自动安装驱动程序。

## Slide 290: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 291: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 292: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 293: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 294: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 295: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 296: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 297: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 298: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 299: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 300: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 301: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 302: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 303: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 304: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 305: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 306: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 307: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 308: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 309: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 310: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 311: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100
，然后电脑后在后续一段时间内都会出现这个提示。这个是无法卸载的！要后续等待一段时间，才会慢慢消失。

## Slide 312: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 313: 组态王软件
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100

## Slide 314
RonaldHoo
信息暴露
用手机微信扫一扫即可加我哦
可以跟小蔡老师私聊哦

## Slide 315
官网：www.jcpeixun.com 服务热线：400 111 4100